SWG.Sz.272.1.10.2017

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Powiat Nakielski

ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54

89-100  Nakło nad Notecią

zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie do 30.000 euro

na dostawę i montaż regałów przesuwnych oraz regału stacjonarnego do przechowywania map formatu A0 dla siedziby filii Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w  Szubinie przy
ul. Kcyńskiej 34a

(niniejsze postępowanie nie podlega procedurze pokreślonej w ustawie Prawo zamówień publicznych i prowadzone jest na zasadach określonych Zarządzeniem nr 24/14 Starosty Nakielskiego z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie organizacji systemu udzielania oraz realizacji zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro).

Nakło nad Notecią, dnia 06 listopad 2017r.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

- Nazwa komórki odpowiedzialnej za przygotowanie zamówienia oraz osoby merytorycznie odpowiedzialnej za zamówienie

Powiat Nakielski

ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 54

89-100 Nakło nad Notecią

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Adam Dryll - Dyrektor

tel. 52 385 16 20

fax 52 384 25 43

e-mail: adam.dryll@powiat-nakielski.pl

NIP 5581724333

REGON 092350866

- Opis przedmiotu zamówienia

    - Przedmiotem zamówienia jest:

- Dostawa i montaż regałów przesuwnych do archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej filii Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Szubinie, ul. Kcyńska 34a

- Wymiary pomieszczenia ok. 9,50m *  ok. 5,20m

- Najważniejsze wymagania zamawiającego:

- Wymiary jednego modułu zestawu regałów 3,60m * 0,60m,  wys.3,0m

- Półki montowane na zaczepach (możliwość regulacji wysokości), standardowa wysokość półek 0,38m – 0,40m

- Regały z napędem korbowym z systemem blokady przesuwu

- Listwy opisowe - etykiety na półkach

- Miejsce na umieszczenie opisu wielkości formatu A4 na bokach regałów

- Odbojniki gumowe między regałami

- Wymagania obciążeniowe:

- Obciążenie na stropie od regałów przesuwnych wraz z wyposażeniem nie większe niż 12 kN/m2 (zgodnie z opisem technicznym pkt. 7.1.6.)

- Dokumentacja projektowa przewiduje założenie pod torowiska szaf przesuwnych, stalowych belek z kwadratowego, zamkniętego profilu zimno-giętego – wykonanie po stronie zamawiającego (zgodnie z rys. nr 10, 13 i 14 projektu).

- Dostawa i montaż regału stacjonarnego do składowania map formatu A0 dla archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej filii Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Szubinie, ul. Kcyńska 34a

- Szerokość regału ok. 2,6m, wysokość do 3,0m, głębokość ok. 1m

- Wysokość półek 10-15cm

- Listwy opisowe - etykiety na półkach

- Obciążenie na stropie od regałów stacjonarnych na mapy wraz z wyposażeniem nie większe niż 5 kN/m2 (zgodnie z opisem technicznym pkt. 7.1.6.)

- Przedmiot zamówienia obejmuje również usunięcie opakowań z miejsca dostawy i montażu.

- Do oferty należy podać sposób zamontowania toru jezdnego regałów w oparciu o przedstawione rysunki (wymiary szyny, poziom montażu).

- Na regały przesuwne i regał stacjonarny wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji.

Uwaga. Fragment rzutu parteru archiwum (konstrukcja), rzut parteru z naniesionym miejscem montażu regałów przesuwnych i regału stacjonarnego oraz wyciąg z opisu technicznego projektu remontu przedmiotowego budynku administracyjno-biurowego pkt. 7.1.6. 
w załącznikach do ogłoszenia.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 28 grudnia 2017r

- Inne dokumenty od wykonawców:

      - Formularz oferty – załącznik nr 1

      - Szczegółowy formularz ofertowy sporządzony przez wykonawcę.

VII. Miejsce oraz termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w biurze podawczym w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią przy ul. Dąbrowskiego 54, 89-100  Nakło nad Notecią w terminie najpóźniej do dnia 14 listopada 2017r. do godz. 10.00.

Koperta musi być zaadresowana na Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 54

89-100 Nakło nad Notecią oraz dopisek „Oferta na dostawę i montaż regałów przesuwnych” oraz „nie otwierać przed 14 listopada 2017 r. 10.00”.,

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Cena powinna być podana: cyfrowo i słownie w złotych polskich w formularzu oferty sporządzonym na podstawie wzoru Zamawiającego, czyli w układzie podanym w tym formularzu umożliwiającym porównanie ofert.

Cena oferty winna uwzględniać wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, a w szczególności:

  - Inwentaryzację pomieszczenia przed montażem

  - Opracowanie zagospodarowania pomieszczania

  - Wykonawstwo, transport i montaż torów jezdnych, regałów przesuwnych i regału stacjonarnego

  - Sprawowanie serwisu gwarancyjnego.

- Kryterium wyboru oferty

Kryterium I

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium Cena 80%.

Cena  -  80% przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert

--------------------------------------------------------------------             X    80 pkt

cenę oferty badanej

Kryterium II

Zamawiający przyznaje dodatkowe punkty za okres gwarancji:

- Minimalny okres gwarancji 24 miesiące – 0 pkt.

- Minimum 36 miesięcy - 5 pkt.

- Minimum 48 miesięcy - 10 pkt.

- Minimium 60 miesięcy - 20 pkt.

Ofertą najkorzystniejszą zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów. Wykonawcy zostaną powiadomieni o wyborze oferty pisemnie.

Istotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 2.

Załączniki:

    - Formularz oferty

    - Projekt umowy

    - Rzut parteru z umiejscowieniem regałów

    - Fragment rzutu parteru wraz z szczegółami konstrukcyjnymi

    - Rysunki szczegółowy oparcia szyn jezdnych na belkach stalowych

    - Wyciąg z opisu technicznego projektu remontu przedmiotowego budynku administracyjno-biurowego pkt. 7.1.6